年　　　　月　　　日

合同会社　ハーバーリース　御中

電源使用届出書

| １ 主催者 | 催物名称 団体名 担当者名 電話番号 |
| --- | --- |

| 電源使用量 | 使用場所 | 品名 | 電源容量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （例）③ （例）⑤ | （例）ノートパソコン （例）ホットプレート | （例） 45ｗ （例）1,200ｗ |
|  | 映像ラックの設置 有 ・ 無 |  |  |
|  | 設営完了予定時刻 ： ※設営後、施設設備担当者が使用状況を確認させていただきます。 |  |  |
|  | ②西側EPS内の電源盤の使用⇒ あり ・ なし 電気工事士 会社名 ： 氏 名 ： 携帯番号 ： |  |  |

2024.09.01

| ① | 仮設用電源盤（エスカレーター下） | ③ | Ｃ型コンセント １５Ａ＋１５Ａ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 単層三線 １００Ａ １００Ｖ | ④ | Ｃ型コンセント １５Ａ＋１５Ａ |
|  |  | ⑤ | Ｃ型コンセント １５Ａ＋１５Ａ |
| ② | 仮設用電源盤（会場下手） | ⑥ | Ｃ型コンセント １５Ａ＋１５Ａ |
|  | 単層三線 ５０Ａ＋５０Ａ ２００Ｖ |  |  |
|  |  | ※すべて単層電源です。 ※電源変換器はブレーカー付きです。持ち込みされる場合も同じ仕様のものをお使いください。 |  |

Ａ～Ｄ　映像ラック設置位置